	序号
	设备名称、品牌、产品型号
	单位
	数量
	预算单价                        （元）
	报价单价 （元）
	报价小计    （元）
	备注

	1
	“格力”热泵机组KFRS-39Z(M)/B2S
	台
	2
	78000
	
	
	

	2
	天泉牌10吨立式保温水箱内、外304不锈钢
	个
	2
	34000
	
	
	“天泉”水箱保温水箱（10m³立式保温热水箱）外胆直径2.113米，外胆高度2.93米。（内胆厚度0.8mm;外胆厚度0.6mm；聚氨酯厚度50mm。）注：保温热水箱内胆、外胆采用304不锈钢板材。

	3
	楼面主机基础费用
	项
	1
	800
	
	
	清除泥土，铺混凝土

	4
	楼面热水箱基础费用
	项
	1
	2000
	
	
	清除泥土，铺混凝土

	5
	楼面63#PP-R热水管（联塑）含保温
	米
	100
	15800
	
	
	外套聚酯保温材管

	6
	楼面50#PP-R热水管（联塑）含保温
	米
	40
	5800
	
	
	外套聚酯保温材管

	7
	楼面40#PP-R热水管（联塑）含保温
	米
	32
	4096
	
	
	外套聚酯保温材管

	8
	楼面整体PP-R管件
	项
	1
	4500
	
	
	管线弯头、直接、开关等配件

	9
	PVC管材、管件（电源、水源部分）
	项
	1
	2550
	
	
	

	10
	电箱控制系统（漏电开关、中继器）
	套
	2
	3000
	
	
	

	11
	热水自动循环泵（凌霄不锈钢泵）
	台
	2
	2700
	
	
	

	12
	热水自动加压泵（凌霄不锈钢泵）
	台
	1
	1550
	
	
	

	13
	冷水加压泵（凌霄不锈钢泵）
	台
	1
	850
	
	
	

	14
	10㎡多股铜芯线
	卷
	5
	3475
	
	
	

	15
	4㎡多股铜芯线
	卷
	2
	450
	
	
	

	16
	1.5㎡多股铜芯线
	卷
	2
	330
	
	
	

	17
	4*0.7㎡电话线
	卷
	1
	188
	
	
	

	18
	运输、搬运费
	项
	1
	13000
	
	
	

	19
	吊装费
	项
	1
	3000
	
	
	

	20
	安装、调试费
	项
	1
	17000
	
	
	

	21
	税金（6%）
	项
	1
	11585.34
	
	
	

	总报价：人民币
	¥
	


公司名称

学生宿舍热水系统增容建设设备
注：1.此报价已包含设备、配件、安装、人工、税费、运费等一切费用。

2. 新装2台机组与原4台机组用新保温管连接，统一分组供水。

