附件二：

工程量清单

1.拆除原卫生间门，卫生间门更改为双扇带亮铝合金门0.8m*2.5m*11个。
2.增加不锈钢防盗网82㎡，1mm厚不锈钢雨棚板33m*0.75=24.75㎡。

3.厕所百叶窗0.9m*0.7m*15个。
4.楼梯铲除原白色涂料，刮成品腻子、油高级乳胶漆ICI二底二面380㎡。

5.150升饮水机3台。
6.150*300外墙砖151.14平方。
7.墙面涂膜防水151.14平方。
8.外墙砖拆除161.14平方。
9.宿舍木门更换14个。
10.宿舍屋面增加厨房卫生间。
