岭南师范学院附属中学教学楼扩建项目前期（移电缆、大树等）工程工程量清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	1
	混凝土构件拆除
	1.构件名称:室外地台
2.拆除构件的厚度:20cm
	m3
	18

	2
	余方弃置
	1.废弃料品种:砼碎块碎渣
2.运距:5km
	m3
	18

	3
	挖一般土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
3.弃土运距:15km
	m3
	45

	4
	余方弃置
	1.废弃料品种:一般土方
2.运距:5km
	m3
	45

	5
	回填方
	填方材料品种:中砂
	m3
	40

	6
	室外地坪
	1.地坪厚度:200mm
2.混凝土强度等级:C20
	m2
	85

	7
	块料楼地面
	500*500抛光耐磨砖
	m2
	50

	8
	块料楼地面
	150*150广场砖
	m2
	32

	9
	迁移大树
	
	株
	2

	10
	电力电缆
	1.型号:铜芯电缆ZC-YJV22
2.规格:4×120mm2+1×70mm2
	m
	150

	11
	电力电缆
	1.型号:铜芯电缆ZC-YJV22
2.规格:4×35mm2+1×16mm2
	m
	295

	12
	电力电缆（6栋教工楼）
	1.型号:铜芯电缆ZC-YJV22
2.规格:3×70mm2+2×35mm2
	m
	75

	13
	电力电缆（施工用电）
	1.型号:铜芯电缆ZC-YJV22
2.规格:3×70mm2+2×35mm2
	m
	30

	14
	电力电缆（不含主材）
	1.型号:铜芯电缆ZC-YJV22
2.规格:3×120mm2+2×35mm2
	m
	125

	15
	电力电缆（拆除电缆）
	1.型号:铜芯电缆ZC-YJV22
2.规格:3×120mm2+2×35mm2
	m
	120

	16
	电缆保护管
	1.名称:电缆保护管
3.规格:DN110
	m
	300

	17
	电缆保护管
	1.名称:电缆保护管
3.规格:DN75
	m
	75

	18
	配电箱
	规格:ZD20-250/330
	台
	1

	19
	配电箱（铁电箱）
	1.规格:ZD20-400/330
	台
	1

	20
	配电箱（铁电箱）
	1.规格:ZD20-400/330
	台
	1

	21
	混凝土构件拆除
	1.构件名称:室外地台
2.拆除构件的厚度:20cm
	m3
	18


