公司名
校园安保监控系统报价表
	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	设备规格
	数量
	预算单价（元）
	预算小计（元）
	投标单价（元）
	投标小计（元）
	备注

	1
	高清网络硬盘录像机
	大华
	DH-NVR5832-4K
	1、支持32路输入；
2、接入320Mbps,储存320Mbps,转发320Mbps；
3、8个内置SATA接口，单盘支持6T，可配置成单盘，Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50、Raid60、JBOD等各种数据保护模式；
4、支持H.264和H.265编码格式混和接入解码；
5、支持4K分辨率码流接入并解码输出，高清显示画面更加清晰细腻；
6、支持N+M集群管理，提高系统稳定性；
7、1路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA和HDMI 1同源输出，双HDMI 异源输出；
	4
	4,600.00 
	18,400.00
	　
	
	

	2
	网络高清红外摄像机
	大华
	DH-IPC-HFW5238M-I1
	1、采用超低照度两百万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；
2、可输出200万(1920*1080)25fps；
3、支持H.265编码，压缩比高，超低码流；
4、最大红外监控距离50米；  
5、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；
6、支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；
7、支持区域入侵，拌线入侵，物品遗留/消失，场景变更，徘徊检测，人员聚集，人脸侦测，外部报警；
8、支持DC12V供电方式，方便工程安装；
9、支持IP67防护等级；
	79
	980.00 
	77,420.00
	　
	
	

	3
	监控专用硬盘
	希捷
	
	4TB
	28
	1,100.00 
	30,800.00
	　
	
	

	4
	摄像机支架
	丽申
	
	固定式
	79
	28.00 
	2,212.00
	　
	
	

	5
	摄像电源
	大华
	
	12V2A
	79
	45.00 
	3,555.00
	　
	
	

	6
	600防水设备箱
	国产
	
	　
	18
	120.00 
	2,160.00
	　
	
	

	7
	200防水设备箱
	国产
	
	　
	79
	30.00 
	2,370.00
	　
	
	

	8
	综合管理平台
	大华
	DH-DSS7016-D
	嵌入式Linux一体机，支持16盘位，本地硬盘RAID 0、1、5、6、10。支持多址模式及700M码
流的“进存转”。支持绑定模式及1000M码流转发和384M本地存储。支持双机热备和N+M备份，
支持本级20个堆叠和上下5级级联部署。支持光栅、在线/离线GIS等多种地图模式。支持
ONVIF、GB/T28181标准协议的设备接入。支持IVS-B/PC等智能设备接入。支持B/S、C/S客户端
，以及iphone、ipad、android等移动端应用。支持二次开发，提供平台SDK开发包
	1
	30,000.00 
	30,000.00
	　
	
	

	9
	网络键盘
	大华
	DH-NKB1000
	1、支持三种控制方式：网络、RS232、RS485；
2、具备键盘锁定、级联、DHCP等功能；
3、支持USB控制SmartPss软件；
4、支持云台基本操作，支持球机菜单、预置点、线扫、巡航、巡迹等功能；
5、支持第三方平台开发接入；
6、至少可添加20个用户，每个用户最多可控制2048台设备；球机485地址最多256个；
7、嵌入式 LINUX，128*64单色点阵屏，3D操纵杆，1个RJ45、10M/100M自适应，1个RS232，2个RS485，1个USB 2.0接口；
	1
	3,000.00 
	3,000.00
	　
	
	

	10
	视频解码器
	大华
	DH-NVD0405DH-4K
	1、支持4路VGA,HDMI和BNC同源同时输出；
2、持1个HDMI信号采集，采集分辨率最高支持3840x2160@30fps，并通过输出接口输出显示
支持4路BNC音频输出； 
3、支持MPEG4/H.264/H.265/MJPEG标准网络视频流解码，支持各种码流混合解码显示；  
4、支持PCM/G711音频标准；
5、最大支持 64 个 D1 图像解码输出，64个960H图像解码输出，36个720P 图像解码输出，16个1080P@30fps图像解码输出，4个800w@30fps图像解码输出，且H264和H265的解码性能一样；  
6、支持1/4/9/16画面分割切换；
7、支持1x2,2x1,2x2拼接模式；  
8、HDMI接口支持3840x2160@30fps及以下显示分辨率；   
9、VGA接口支持1920x1080@60fps及以下显示分辨率；
10、支持Onvif、General协议、GB28181接入；  
11、支持解码轮巡功能；   
12、支持主动解码和被动解码两种解码模式；   
13、支持远程录像文件的解码输出；   
14、支持10M/100M/1000M自适应以太网接口；  
15、WEB GUI管理界面，可通过WEB页面轻松完成设置和控制；
16、标准1U机箱，美观大方；
	1
	9,000.00 
	9,000.00
	　
	
	

	11
	55寸拼接屏
	大华
	DHL550UCM-ES
	1、 屏幕尺寸55寸，LED光源；
2、 双边拼缝≦3.5mm，响应时间≦8ms； 
3、 亮度不低于500cd/m2；
4、 分辨率：1920×1080，对比度不低于4000:1，水平可视角度≧178°，垂直可视角度≧178°，水平分辨力≥800TVL，亮度鉴别等级≥10级；
5、 输入接口可支持：USBx2，HDMI×2，VGA×1，DVI环入×1，AV,BNC×1，Y(YPbPr)×1，Pb(YPbPr)×1，Pr(YPbPr)×1，音频，RJ45/ISP，输出接口可支持：VGA×1，DVI环出×1，AV,音频,RJ45，DEBUG/ISP×1；
6、 液晶显示单元漏光度低于 0.02cd/m²； 
7、 液晶拼接单元具备3 组冗余风扇；
	4
	15,000.00 
	60,000.00
	　
	
	

	12
	HDMI线
	国产
	
	10米
	4
	240.00 
	960.00
	　
	
	

	13
	电源线
	国产
	
	RVV2*1.0
	5500
	2.90 
	15,950.00
	　
	
	

	14
	高清视频信号线
	国产
	
	监控专用全无氧铜
	5500
	2.98 
	16,390.00
	　
	
	

	15
	光纤
	国产
	
	　
	3200
	1.80 
	5,760.00
	　
	
	

	16
	光纤收发器
	国产
	
	千兆
	9
	350.00 
	3,150.00
	　
	
	

	17
	防水电源盒
	国产
	
	　
	79
	45.00 
	3,555.00
	　
	
	

	18
	摄像机防雷器
	国产
	
	单路TCP
	79
	350.00 
	27,650.00
	　
	
	

	19
	电缆
	国产
	
	1.5mm
	5500
	2.50 
	13,750.00
	
	
	所有供电均由监控室直供。

	20
	管材
	国产
	
	雄塑
	5500
	1.00 
	5,500.00
	
	
	6分联塑水管

	21
	施工调试费
	国产
	
	监控施工费20%
	1
	66,316.40 
	66,316.40
	　
	
	

	22
	税金
	　
	
	（1+2+3+…21）*6%
	1
	23,873.90 
	23,873.90
	　
	
	

	报价合计：（大写）人民币
	¥0.00
	


注：我公司承诺以上报价已包含设备、安装、调试、运输、税费等一切费用。
